## ECB_Distinta SEF Articoli
IMPIANTO | LUOGO | SEF | DESCRIZIONE | CODICE ECB | NUMERO ARTICOLO | FORNITORE | UM | QTA
| QG | H1 | ARMADIO SE 600X600X250 | 10.02.00311 | LEEBEXP1012736 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | H1 | KIT STAFFE DI FISSAGGIO | 10.05.02418 | NSYAEFPFSC | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | H1 | PIASTRA DI MONTAGGIO ZINCATA 600X600 | 10.05.02481 | NSYMM66 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 001Q1 | INT.AUT. 2P C 16A 1,5 KA | 12.05.01068 | GB2DB21 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003M1 | FILTRO VENTOLA 137X117 RAL7035 IP54 | 10.04.00176 | NSYCAG92LPF | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003M1 | VENTOLA 137X117X49 38M/H RAL7035 IP54 230V | 10.04.00177 | NSYCVF38M230PF | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003Q1 | INT.AUT. 1P+N 1A 50KA | 12.05.00200 | GB2CD06 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003Q2 | INT.AUT. 1P+N 1A 50KA | 12.05.00200 | GB2CD06 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003Q3 | INT.AUT. 1P C 0,5A 50KA | 12.05.00696 | GB2CB05 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003S1 | TERMOSTATO, PER VENTILATORE | 12.12.00043 | NSYCCOTHO | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003U1 | ALIMENTATORE STABILIZZATO 24VDC | 11.02.00216 | ABL8REM24030 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003U2 | ALIMENTATORE STABILIZZATO 24VDC | 11.02.00216 | ABL8REM24030 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 003U3 | ALIMENTATORE STABILIZZATO 12VDC | 11.02.00217 | ABL8DCC12020 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 005A1 | ROUTER TELEASSISTENZA 5 PORTE | 13.10.00039 | IR615-S-U | INHAND NETWORKS | PZ. | 1
| QG | 010A1 | LEXIUM SD3 2,5A 1PH 230V | 13.09.00485 | SD328AU25S2 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 010Q1 | INT.AUT. 2P C 6A 1,5 KA | 12.05.00611 | GB2DB12 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 030OP1 | PANNELLO OPERATORE HMIST6400 LCD TFT 4'' 9W 24VDC | 13.09.00493 | HMIST6200 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 030OP1 | PANNELLO OPERATORE HMIST6400 LCD TFT 7'' 9W 24VDC | 13.09.00483 | HMIST6400 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 031A1 | SWITCH DI RETE 4 PORTE | 13.09.00458 | TM4ES4 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 032A1 | IIOT BASIC BOX PC | 13.09.00484 | HMIBMIEA5DD1001 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 040K1 | CONTROLLER M241 24 IO TRANSISTOR PNP ETHERNET CAN MASTER | 13.09.00481 | TM241CEC24T | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 041K1 | MODULO TM3 - 8 INGRESSI ANALOGICI PRIMAVERA | 13.09.00494 | TM3AI8G | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 042K1 | MODULO TM3 - 4 USCITE ANALOGICHE PRIMAVERA | 13.09.00495 | TM3AQ4G | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 043K1 | MODULO TM3 - 8 EMETTE LA MOLLA PNP A TRANSISTOR PNP | 13.09.00498 | TM3DQ8TG | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 050T1 | BARRIERA A SICUREZZA INTRINSECA 4/20 MA | 13.09.00497 | BXMT1B02 | GEORGIN | PZ. | 1
| QG | 050T2 | BARRIERA A SICUREZZA INTRINSECA 4/20 MA | 13.09.00497 | BXMT1B02 | GEORGIN | PZ. | 1
| QG | 051V1 | MODULO CONVERTITORE ANALOGICO PT100 ART: K121 SENECA | 15.09.00032 | K121 | SENECA | PZ. | 1
| QG | 051V2 | MODULO CONVERTITORE ANALOGICO PT100 ART: K121 SENECA | 15.09.00032 | K121 | SENECA | PZ. | 1
| QG | 052T1 | BARRIERA A SICUREZZA INTRINSECA 4/20 MA | 13.09.00497 | BXMT1B02 | GEORGIN | PZ. | 1
| QG | 060V1 | MODULO CONVERTITORE ANALOGICO PT100 ART: K121 SENECA | 15.09.00032 | K121 | SENECA | PZ. | 1
| QG | 060V2 | MODULO CONVERTITORE ANALOGICO PT100 ART: K121 SENECA | 15.09.00032 | K121 | SENECA | PZ. | 1
| QG | 070S1 | FINECORSA INTERBLOCCO | 12.02.00097 | 050FI10 | NEW ELFIN | PZ. | 1
| QG | 080K1 | RELE MODULARE SSR (ST. SOLIDO) CON ZOCCOLO VITE 6A 24VDC 1NO | 12.06.00614 | 39.10.7.024.9024 | FINDER | PZ. | 1
| QG | 081K1 | RELE MODULARE SSR (ST. SOLIDO) CON ZOCCOLO VITE 6A 24VDC 1NO | 12.06.00614 | 39.10.7.024.9024 | FINDER | PZ. | 1
| QG | 081K2 | RELE MODULARE SSR (ST. SOLIDO) CON ZOCCOLO VITE 6A 24VDC 1NO | 12.06.00614 | 39.10.7.024.9024 | FINDER | PZ. | 1
| QG | 082K1 | RELE' PLC-INTERFACE 1 CONTATTO DI SCAMBIO | 12.06.00588 | RSL1PVBU | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 083K1 | RELE' PLC-INTERFACE 1 CONTATTO DI SCAMBIO | 12.06.00588 | RSL1PVBU | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 084K1 | RELE' DI SICUREZZA 2 CONTATTI IN SCAMBIO DPDT | 12.06.00435 | 50.12.9.024.1000 | FINDER | PZ. | 1
| QG | 084K1 | LED PIU DIODO (6...24) V DC | 12.13.00356 | 99.80.9.024.99 | FINDER | PZ. | 1
| QG | 084K1 | ZOCCOLO RELE' | 12.13.00357 | 95.95.3SPA | FINDER | PZ. | 1
| QG | 085K1 | RELE' PLC-INTERFACE 1 CONTATTO DI SCAMBIO | 12.06.00588 | RSL1PVBU | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 086K1 | RELE' PLC-INTERFACE 1 CONTATTO DI SCAMBIO | 12.06.00588 | RSL1PVBU | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 088K1 | RELE' PLC-INTERFACE 1 CONTATTO DI SCAMBIO | 12.06.00588 | RSL1PVBU | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 088K2 | RELE' PLC-INTERFACE 1 CONTATTO DI SCAMBIO | 12.06.00588 | RSL1PVBU | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 088K3 | RELE' PLC-INTERFACE 1 CONTATTO DI SCAMBIO | 12.06.00588 | RSL1PVBU | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | 088K4 | RELE' PLC-INTERFACE 1 CONTATTO DI SCAMBIO | 12.06.00588 | RSL1PVBU | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| QG | WB1 | BARRA RAME 12X4MM | 10.05.00274 | 1000224 | ELETTROCABLAGGI | M | 1
| QG | X0 | MORSETTO PASSANTE 6 MM² | 05.02.00326 | 3211813 | PHOENIX | PZ. | 2
| QG | X0 | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 2
| QG | X0 | PIASTRA TERMINALE | 05.03.00138 | 3212044 | PHOENIX | PZ. | 2
| QG | X0 | MORSETTO DI TERRA PE 6 MM² | 05.01.00071 | 3211822 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | X2 | MORSETTO PASSANTE 6 MM² | 05.02.00326 | 3211813 | PHOENIX | PZ. | 4
| QG | X2 | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 2
| QG | X2 | PIASTRA TERMINALE | 05.03.00138 | 3212044 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | X3 | MORSETTO PASSANTE 2,5 MM² | 05.02.00155 | 3031212 | PHOENIX | PZ. | 3
| QG | X3 | PIASTRA TERMINALE | 05.03.00087 | 3030417 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | X3 | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | X4P | MORSETTO AD INNESTO 2,5 MM² | 05.02.00325 | 3210033 | PHOENIX | PZ. | 7
| QG | X4P | PIASTRA TERMINALE | 05.03.00087 | 3030417 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | X4P | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | X4S | CONNETTORE MORSETTO A INNESTO 2,5 MM² | 05.01.00095 | 3210062 | PHOENIX | PZ. | 2
| QG | X4S | CONNETTORE MORSETTO A INNESTO 2,5 MM² | 05.01.00096 | 3210091 | PHOENIX | PZ. | 3
| QG | X4S | CONNETTORE MORSETTO A INNESTO 2,5 MM² | 05.01.00122 | 3210127 | PHOENIX | PZ. | 2
| QG | X6P | MORSETTO AD INNESTO 2,5 MM² | 05.02.00325 | 3210033 | PHOENIX | PZ. | 28
| QG | X6P | PIASTRA TERMINALE | 05.03.00087 | 3030417 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | X6P | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | X6S | CONNETTORE MORSETTO A INNESTO 2,5 MM² | 05.01.00095 | 3210062 | PHOENIX | PZ. | 3
| QG | X6S | CONNETTORE MORSETTO A INNESTO 2,5 MM² | 05.01.00096 | 3210091 | PHOENIX | PZ. | 22
| QG | X6S | CONNETTORE MORSETTO A INNESTO 2,5 MM² | 05.01.00122 | 3210127 | PHOENIX | PZ. | 3
| QG | XC1 | INSERTO FEMM. HAN10E A VITE | 04.07.00053 | 09330102701 | HARTING | PZ. | 1
| QG | XC1 | CUSTODIA A PARETE INFERIORE | 16.02.00006 | 09300100301 | HARTING | PZ. | 1
| QG | XCOM1 | MORSETTO PASSANTE 2,5 MM² | 05.02.00274 | 3209578 | PHOENIX | PZ. | 5
| QG | XCOM1 | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 2
| QG | XCOM1 | PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5-QUATTRO | 05.03.00119 | 3030514 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XCOM2 | MORSETTO PASSANTE 2,5 MM² | 05.02.00274 | 3209578 | PHOENIX | PZ. | 3
| QG | XCOM2 | PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5-QUATTRO | 05.03.00119 | 3030514 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XCOM2 | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XCOM5 | MORSETTO PASSANTE 2,5 MM² | 05.02.00274 | 3209578 | PHOENIX | PZ. | 9
| QG | XCOM5 | PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5-QUATTRO | 05.03.00119 | 3030514 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XCOM5 | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XCOM6 | MORSETTO PASSANTE 2,5 MM² | 05.02.00274 | 3209578 | PHOENIX | PZ. | 2
| QG | XCOM6 | PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5-QUATTRO | 05.03.00119 | 3030514 | PHOENIX | PZ. | 3
| QG | XCOM6 | MORSETTO DI TERRA PE 2,5 MM² | 05.01.00062 | 3209594 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XCOM6 | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XFUS | MORSETTO PORTAFUSIBILE 5X20 | 05.02.00544 | 3211861 | PHOENIX | PZ. | 3
| QG | XFUS | FUSIBILE RAPIDO 3,15A 5X20 | 12.09.00068 | 0113153 | ITALWEBER | PZ. | 2
| QG | XFUS | PIASTRA TERMINALE | 05.02.00302 | 3030420 | PHOENIX | PZ. | 3
| QG | XFUS | FUSIBILE RITARDATO 2A 5X20 | 12.09.00067 | 0112002 | ITALWEBER | PZ. | 1
| QG | XFUS | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XSH | MORSETTO DI TERRA PE 2,5 MM² | 05.01.00062 | 3209594 | PHOENIX | PZ. | 4
| QG | XSH | PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5-QUATTRO | 05.03.00119 | 3030514 | PHOENIX | PZ. | 1
| QG | XSH | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| UPS | H1 | ARMADIO SE 400X600X250 | 10.02.00312 | NSYS3D4625 | RITTAL | PZ. | 1
| UPS | H1 | PIASTRA DI MONTAGGIO ZINCATA 600X400 | 10.05.02483 | NSYMM64 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| UPS | H1 | KIT STAFFE DI FISSAGGIO | 10.05.02418 | NSYAEFPFSC | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| UPS | 002Q1 | INT.AUT. 2P C 6A 1,5 KA | 12.05.00611 | GB2DB12 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| UPS | 070S1 | FINECORSA INTERBLOCCO | 12.02.00097 | 050FI10 | NEW ELFIN | PZ. | 1
| UPS | 002V1 | UPS 500VA 230V | 11.02.00218 | SUA500PDRI-H | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| UPS | 002V1 | SCHEDA CONTATTI PULITI PER UPS | 13.09.00466 | AP9613 | SCHNEIDER ELECTRIC | PZ. | 1
| UPS | WB1 | BARRA RAME 12X4MM | 10.05.00274 | 1000224 | ELETTROCABLAGGI | M | 1
| UPS | X2 | MORSETTO PASSANTE 6 MM² | 05.02.00326 | 3211813 | PHOENIX | STÜCK | 2
| UPS | X2 | BLOCCA MORSETTO EW 35 | 05.04.00011 | 0383560000 | WEIDMULLER | PZ. | 1
| UPS | X2 | BLOCCA MORSETTO | 05.04.00035 | 3022276 | PHOENIX | PZ. | 1
| UPS | X2 | PIASTRA TERMINALE | 05.03.00138 | 3212044 | PHOENIX | STÜCK | 1